建築確認申請提出書類一覧表

（八千代市建築指導課に建築確認申請をおこなう場合です）

●確認申請書（法令様式）正本　１部

副本　１部

＋副本　１部（消防同意が必要な場合）

※建築確認消防同意調書を添付したもの

＋適合判定通知書

（構造計算適合性判定が必要な場合）

※副本を一式提示してください。審査後に返却します。

●建築概要書　　　　　　　　正本と一緒に提出して下さい

●工事届　　　　　　　　　　正本と一緒に提出して下さい

●委任状　　　　　　　　　　正本と一緒に提出して下さい

●浄化槽調書　(合併処理浄化槽を設置する場合)　３部作成してください

◆都市計画法第５３条に関する申告書（都市図添付（１／２５００）を添付したもの）

２部作成してください

※都市計画課（５Ｆ）へ２部提出し、受付印を押され返却された１部を確認申請図書（正本）に添付して下さい。

◆開発行為に関する申告書　２部作成してください

※都市整備課　宅地開発指導室（５Ｆ）へ２部提出し、受付印を押され返却された１部を確認申請図書（正本）に添付して下さい。

◆八千代市建築基準法施行細則第５条に規定される添付書類

※別表「建築物の種類」に該当する場合（詳しくは裏面を参照して下さい）

・生放流（新規接続）の場合のみ

※以下の場合は、担当部署との協議書の写しの添付をお願いしています。

◇急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域の場合（千葉県出先機関：千葉土木事務所）

・許可の写し

◇県道・国道に新規雨水接続する場合　　　　　　（千葉県出先機関：千葉土木事務所）

・協議書の写し

◇市道に新規雨水接続する場合，宅内に雨水を浸透処理する場合

・協議書の写し　　　　　　　　　　　　　　　（八千代市役所　土木建設課（６Ｆ））

※都市図は都市計画課にて販売しています。

※受付は１５時までに終了するようにお早めに来庁願います。