中間検査チェックシート　　共　通NO-1

| 建 物 概 要 | １ | 建築確認番号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建築確認年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
|  | ２ | 建築場所 |  |  |  |  |
|  |  | 建築主氏名 |  |  |  |  |
|  | ３ | 工事監理者 |  | 資格 一級 ・ 二級 ・ 木造 建築士 番号 |  |  |
|  |  | 監理者氏名 |  | 電話 |  |  |
|  | ４ | 工事施工者 |  | 登録 年 知事・大臣 一般・特定 番号 |  |  |
|  |  | 管理者氏名 |  | 電話 |  |  |
| 工事監理の状況 |  |  |  |  |  |  |
| 検査年月日 |  |  | 年 月 日 |  | 検査員職氏名 |  |

集　団　規　定

| 検査項目 | 内 容 | 確認日付 |  | 検査方法 | 結 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工者 | 監理者 | A：目視検査 B：計測検査 C：監理者報告 | 一次 判定 | 判定 月日 | 二次 判定 | 判定 月日 |
| ①敷地の安全性 (法19条) | 1.がけ又は擁壁の安全 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
|  | 2.敷地の高低差 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
| ②敷地と道路の関係(法42条, 43条) 県条例等 | 1.前面道路の幅員 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
|  | 2.接道長さ |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
|  | 3.敷地内道路 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
| ③敷地面積 容積率 建ぺい率(法52条,53条,54条の2) | 1.敷地形状の確認 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
|  | 2.確認申請図面の平面図との照合 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
| ④外壁後退等 (法54条) | 1.建物配置の確認 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
| ⑤道路斜線等 (法55条, 56条、58条) | 1.各部分の高さの確認 (平面図等との照合) |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
|  | 2.緩和規定適用の場合の後退部分の外構制限及び前面道路との高低差等 |  |  | A・B・C |  |  |  |  |
| ⑥確認表示板の設置(法89条) | 1.確認表示板の設置及び記載内容の確認 |  |  | A |  |  |  |  |
| ⑦工事現場の危害の防止 | 政令第136条の2の７～ 第136条の8 仮囲い、防護ネット等 |  |  | A |  |  |  |  |
| ⑧その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※太線枠内は記入しないで下さい

単　体　規　定　（構　造　規　定）　　　　　　　　　　　　　　（軸組工法） NO-２

| 検査項目 | 内 容 |  | 確認日付 |  | 検査方法 |  | 結 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | A：目視検査 B：計測検査 C：監理者報告 |  | 一次 判定 | 判定 月日 | 二次 判定 | 判定 月日 |
| ①全体 | 1.柱、はり、壁、床の位置 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.木材の節、腐れ |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
| ②基礎・地盤 | 1.種類（布・ベタ・その他） |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.形状・寸法 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 3.床下換気口 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 4.支持地盤の良否 |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| ③土台等 | 1.形状・寸法・材質 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.火打設置位置の確認 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
| ④ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 1.配置、緊結の状況 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
| ⑤柱 | 1.形状・寸法 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.接合部の状況 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 3.ホールダウン金物の設置位置・接合状況 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
| ⑥横架材 | 1.形状・寸法 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.接合部の状況 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
| ⑦筋かい | 1.形状・寸法 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.欠込み部の補強 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 3.接合部の状況 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 4.配置の確認 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
| ⑧床組等 | 1.形状・寸法 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.床高さ（又は床下防湿） |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 3.防腐、防蟻 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 4.火打設置位置の確認 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
| ⑨小屋組等 | 1.形状・寸法 |  |  |  | A・B・C |  |  |  |  |  |
|  | 2.必要な振止めの設置状況 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 3.接合部の状況 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
|  | 4.火打設置位置の確認 |  |  |  | A・C |  |  |  |  |  |
| ⑩不具合の処置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪添付図書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合否判定 | 一次判定 | 合格 不合格 |  |  |  | 二次判定 | 合格 不合格 |  |  |  |

※太線枠内は記入しないで