完了検査提出書類一覧表（設備）

完了検査の際には，下記事項を確認しますので，予め書類等を用意してください。

記

◇非常用照明設備

　・照度測定結果表（建築基準法施行令第126条の5）

◇換気設備

　・換気風量測定表

（建築基準法第28条第2項，第3項　第28条の2）

◇排煙設備

　・排煙口における風量測定結果表（機械排煙方式を採用する場合）

　　（建築基準法施行令第126条の3）

◇給排水設備

　・合併浄化槽の漏水検査試験結果表（建築基準法施行令第33条）

◇避雷設備

　・接地抵抗測定表

　・工事施工写真

　　（建築基準法施行令第129条の15）

◇昇降機設備

・ガイドレールの規格品証明書（ミルシート）

・主索，支持ばり，プランジャー・シリンダー，吊り車枠，高圧ゴムホースの出荷証明書　（建築基準法施行令129条の4）

◇その他

・防火区画貫通部分の施工写真，国土交通大臣認定工法を用いる場合は認定書の写し

　（建築基準法施行令第112条第16項）

留意事項

・煙感知器等と連動する防火戸，防火シャッター等がありましたら，連動試験を行いますので，加煙試験器，加熱試験器をあらかじめ準備しておいてください。

※上記に記載されている事項以外においても，必要に応じて図書及び現地確認をする場合もありますので，ご了承ください。