計 画 一 日 最 大 給 水 量 計 算 書

（宅地造成用）

| 事業名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業箇所 | 八千代市 |  |  |  |
| 事業面積 | ㎡ |  |  |  |
| 区画数 | 区画 |  |  |  |
| 使用最大水量 | １室当り １日最大使用水量 | 計画 １日最大使用水量 |  |  |
|  | 400(L/人･日)×３(人)=1,200(L/日) | 1,200(L/日)× (区画)= (L/日) |  |  |
| 給 水 に 関 す る 費 用 |  |  |  |  |
| 項目 | 算定式 |  | 金額 | 備考 |
| 水道施設整備費 | ( 戸－10戸)×300,000円×1.08 |  | 円 |  |
| 給水装置工事の 申請手数料 | 6,000円× 箇所 |  | 円 | 宅地内引込み工事 申請手数料 |
| 給水申込納付金 | 円( ㎜)× 個 円( ㎜)× 個 円( ㎜)× 個 |  | 円 | 水道メータ納付金 |
| 給水装置工事の 申請手数料 | 6,000円× 個 |  | 円 | メータ設置工事 申請手数料 |

※１．上記の金額には消費税が含まれています。

２．別途，下記の費用が必要となります。

・事務費（配水管布設工事費の５％に相当する額）

・配水管洗浄費（実費）

３．上記の金額は，上下水道局へ支払うものであり，工事費等については別途必要となります。