計 画 一 日 最 大 給 水 量 計 算 書

（集合住宅用）

| 事業名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業箇所 |  |  |  |  |
| 事業面積 | ㎡ |  |  |  |
| 部屋数 | 室 |  |  |  |
| 使用最大水量 | １室当り １日最大使用水量 | 計画 １日最大使用水量 |  |  |
|  | 400(L/人･日)× (人)= (L/日) 400(L/人･日)× (人)= (L/日) 400(L/人･日)× (人)= (L/日) | (L/日) × (室)= (L/日) (L/日) × (室)= (L/日) (L/日) × (室)= (L/日) |  |  |
| 換算戸数計算 | 計画１日最大使用水量 (L/日)／1,200= 戸 |  |  |  |
| 給 水 に 関 す る 費 用 |  |  |  |  |
| 項目 | 算定式 |  | 金額 | 備考 |
| 水道施設整備費 | ( 戸－10戸)×300,000円×1.10 |  | 円 |  |
| 給水装置工事の 申請手数料 | 6,000円× 1箇所 |  | 円 | 宅地内引込み工事 申請手数料 |
| 給水申込納付金 | 円( ㎜)× 個 円( ㎜)× 個 円( ㎜)× 個 |  | 円 | 水道メータ納付金 |
| 給水装置工事の 申請手数料 | 6,000円× 個 |  | 円 | メータ設置工事 申請手数料 |

※１．上記の金額には消費税が含まれています。

２．上記の金額は，上下水道局へ支払うものであり，工事費等については別途必要となります。

３．１室当りの１日最大使用水量については，１室の面積が25㎡未満(１人)25～50㎡未満(２人)

50㎡以上(３人)として算出します。