## Sheet1
様式第４のニ（第４条，第５条関係）
屋内タンク貯蔵所構造設備明細書
事業の概要
| タンク専用 | 室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 |  |  | 床
|  |  |  | その他の壁 |  |  | 出入口
（しきい高さ cm）
|  |  | 屋根 |  |  |  | その他
| 建築物の一部にタンク 専用室を設ける場合の 建築物の構造 |  |  |  | 階 数 | 設置階 |  |  | 建築面積 |  | ㎡
建築物の構造概要
| タンクの構造，設備 | 形状 | [5 empty] | 常圧・加圧（ kPa）
|  | 寸法 | [5 empty] | 容量
材質，板厚
|  | 通気管 |  |  | 種別 |  | 数 |  | 内径又は作動圧
mm
kPa
|  | 安全装置 |  |  | 種別 |  | 数 |  | 作動圧
kPa
|  | 液量表示装置 |  |  |  |  | 引火防止装置 |  |  | 有 ・ 無
| 注入口の位置 | [5 empty] | 注入口付近の 接地電極 |  |  | 有 ・ 無
ポンプ設備の概要
| 採光，照明設備 | [5 empty] | 換気，排出の設備
配管
| 消火設備 | [5 empty] | 警報設備
工事請負者
| 住所 氏名 |  |  |  | 電話
| 備考 |  | 1 | この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とすること。
|  |  | 2 | 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は，該当する場合
のみ記入すること。