令和　　年　　月　　日

雨　水　流　出　抑　制　施　設　工　事　完　了　検　査　願

（あて先）八千代市事業管理者

住　所

事業者

氏　名

（担当：　　　　　　　　　℡　　　　　　　　　）

以下の場所における開発事業について，雨水流出抑制施設の工事が完了しましたので，検査方お願いいたします。

開発場所：　八千代市

- 添付資料　位置図　土地利用図　給排水平面図　雨水流出抑制施設構造図　計算書　工事写真等

- 工事写真については，裏面記載の事項を併せてご確認ください。

雨　水　流　出　抑　制　施　設　工　事　検　査　報　告　書

検査日時　令和　　年　　月　　日　　　　時　　　　分

| 決 裁 |  | 課 長 | 主 幹 | 副主幹 | 主 査 | 立合者 | 課 内 回 覧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 計画班 |  |  |  |  |  |  |
|  | 維持班 |  |  |  |  |  |  |
| 検査 結果 | □ 完了と認める。 □ 指摘事項について是正されたため，完了と認める。 内容 |  |  |  |  |  |  |

※雨水流出抑制施設工事における工事写真の撮影について※

１　施工状況や寸法が確認できる鮮明な写真を提出してください。

２　雨水流出抑制施設を複数設置する場合，全ての施工箇所について写真を提出してください。

３　以下の項目について写真を提出してください。

（１）　掘削状況

（２）　基礎施工状況（寸法計測を含む）

（３）　雨水流出抑制施設施工状況（寸法計測を含む）

（４）　点検口設置状況

（５）　埋め戻し状況

※転圧について，宅内は30cm毎に行い，道路内は道路管理者の指示に従ってください。

（６）　流入桝施工状況（管口フィルター設置状況を含む）

（７）　流入管接続状況

（８）　流出桝施工状況　※設置する場合

（９）　流出管接続状況（側溝接続の場合，モルタル防護・管口仕上げ状況を含む）

（10）　オリフィス設置状況　※設置する場合

（オリフィス高さ・口径計測，スクリーン設置状況を含む）

（11）　ポンプ設置状況　※設置する場合

４　雨水流出抑制施設の種類や構造によって必要な写真が異なる場合があるので，詳細は検査担当へご確認ください。

５　写真で施工状況が確認できない場合，現地検査時に施工箇所を掘り返していただき，埋設状況等を確認することがあります。